安全点検表……校地、校舎

○○○立○○○学校

点検日　毎月○○日

|  | 方式 | 施設名 | 重点点検事項 | 判定 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校地 | 定期 | - 運動場 - 校庭周辺 - 中庭 | - スプリンクラー - 排水溝 - 小石、凹凸 |  |  |
| 建 物 | 定期 | - 校舎 - 体育館 - プール、付属施設 - 体育倉庫 - 備蓄倉庫 - 物置 - 倉庫 - 薬品庫 - トイレ | - 床、壁面、天井、窓、扉、錠 - 配電盤､照明器具､コンセント､スイッチ - 機械警備設備 - 舞台装置 - 雨どい |  |  |
|  | 特別点検 |  | - 非常誘導灯、非常口、非常階段 - 消火栓、火災報知設備 - ガス栓、ガスホース、ガス器具 - プール浄化装置 |  |  |
| 工作物 | 定期点検 | - 門 - 囲い - 防球ネット - 池井 - ゴミ集積場 - 焼却炉 - 花壇 | - 扉、鍵 - 蝶番のゆるみ - ネットの状況 - 表示物の固定 - フェンスの状況 - 池の落下防止柵 |  |  |
| 立木 | 定期点検 | ◆樹木 | - 電線への接触 - 病虫害の発生 - 敷地外へのはみ出し - 枯れ枝 |  |  |
| 教具等 | 定期点検 | - 砂場 - 鉄棒 - サッカーゴール - 理科薬品、保健薬品 - 機器類 | - 小石、ガラスなどの危険物 - 鉄棒の固定・腐食の状況 - ゴールの固定 - 電動工具類の電源 - 薬品庫の施錠 - 薬品庫および薬品類の転倒防止策 |  |  |

| 総合所見 |  |
| --- | --- |