## リスク対応策_フォーマット１_
資料番号：ｈ３２
	リスク対応策検討シート

	情報資産名：
	管理者	保存形態	公開の有無	公開の範囲	主な記載内容	重要度	守る対象の必要度

リスク名		考えられる対応策	採用する対応策
個人情報保護関連

情報消失関連の脅威

業務停止関連

情報社会に参画する態度関連

## リスク対応策_記入例１_学校要覧_
資料番号：ｈ３２
	リスク対応策検討シート

	学校要覧
	管理者	保存形態	公開の有無	公開の範囲	主な記載内容	重要度	守る対象の必要度
	教頭	紙(プリント) / ファイルサーバ	○	一般	学校の沿革、職員等の現況	中	小

リスク名		考えられる対応策	採用する対応策
個人情報保護関連

情報消失関連の脅威	個人所有パソコンの盗難，紛失による喪失	個人PCの持ち込み禁止 / 罰則規定を設ける	個人PCの持ち込み禁止
	ＵＳＢメモリ等のメディアの盗難，紛失での喪失	ファイルサーバ上でデータ管理	ファイルサーバ上でデータを一括管理する

	突然の電源断などによる情報喪失	ＵＰＳシステムの整備 / データを置くファイルサーバの保護	UPSシステムの整備
	メディアの損傷などによる情報喪失	バックアップの実施	バックアップの実施

	誤消去等，人為的なトラブルによる情報消失	バックアップの世代管理 / 研修による扱いの徹底 / ユーザ権限の設定	世代管理して，被害を最小限に止める
	ディスク障害などハードウェアトラブルによる情報消失	バックアップの実施	バックアップの周期を短く
	保存ミスなど，データの取り扱い不全による情報消失	バックアップで保護 / 研修による扱いの徹底 / ユーザの権限を細分化	ユーザの権限を細分化し，重要なファイルを守る。 / バックアップの実施

業務停止関連
	サーバ，システム等のダウンによる業務停止	サーバ等のシステムチェックを常時実施 / ディスクのＡｌｅｒｔ装置の導入 / バックアップ用のシステムを持つ	システムのチェックを定期的に実施

	停電による業務停止	ＵＰＳシステムの整備 / 発電システムを持つ	UPSシステムの整備
	システムの誤用など人為的ミスによる業務停止	基幹システムを扱えるユーザの限定 / 監視システムで，異常の検知	基幹システムを扱うユーザの限定 / 監視システムの導入

情報社会に参画する態度関連

	ファイル交換ソフトなどの違法利用	使用禁止規定を設ける / 利用をチェックするシステムを導入	使用禁止規定を設ける / 使用をチェックするシステムを導入する
	アカウントの不正利用	アカウントの管理についての研修 / 生体認証の導入 / 罰則規定	アカウントの管理についての研修 / 罰則規定を設ける

## リスク対応策_記入例１_生徒児童名簿_
資料番号：ｈ３２
	リスク対応策検討シート

	生徒児童名簿
	管理者	保存形態	公開の有無	公開の範囲	主な記載内容	重要度	守る対象の必要度
	教頭	紙(プリント) / ファイルサーバ	○	校内	児童生徒の氏名、住所、生年月日等	大	大

リスク名		考えられる対応策	採用する対応策
個人情報保護関連	個人所有パソコンの盗難，紛失による漏洩	個人PCの持ち込み禁止 / 罰則規定を設ける	個人PCの持ち込み禁止
	ＵＳＢメモリ等のメディアの盗難，紛失での漏洩	暗号化の義務づけ / 認証式のメディアの導入 / 持ち出し禁止の規定	暗号化の義務づけ / 認証式メディアを利用
	学校Webページへの個人情報掲載による漏洩	学校WebへのFTPアカウントの管理 / 公開のチェック	FTPアカウントの管理
	メールご送信による漏洩	フリーメールの利用制限 / 研修による扱いの徹底 / 添付のできないメールツールの採用	フリーメールの利用制限

	情報機器処分時のデータ消し忘れによる漏洩	廃棄時の扱いマニュアル作成 / 廃棄時のデータチェック	廃棄時の扱い手順を規定

	個人認証におけるなりすましによる漏洩	アカウントの管理についての研修 / 生体認証の導入	アカウントの管理義務を明確にする

	ディスプレー盗み見による漏洩	スクリーンセーバの導入 / 離籍時のロックシステム / スクリーンフィルタによる視野角制限	離籍時のロックシステムを導入
	教職員による意図的な漏洩	研修の実施と義務づけ / 罰則規定を設ける	悉皆研修を行い，その中で服務規程に触れる
	データの不適切な廃棄による漏洩	廃棄時の扱いマニュアル作成 / 廃棄時のデータチェック	廃棄時のマニュアル作成

情報消失関連の脅威	個人所有パソコンの盗難，紛失による喪失	個人PCの持ち込み禁止 / 罰則規定を設ける	個人PCの持ち込み禁止
	ＵＳＢメモリ等のメディアの盗難，紛失での喪失	ファイルサーバ上でデータ管理	ファイルサーバ上でデータを一括管理する

	突然の電源断などによる情報喪失	ＵＰＳシステムの整備 / データを置くファイルサーバの保護	UPSシステムの整備
	メディアの損傷などによる情報喪失	バックアップの実施	バックアップの実施

	誤消去等，人為的なトラブルによる情報消失	バックアップの世代管理 / 研修による扱いの徹底 / ユーザ権限の設定	世代管理して，被害を最小限に止める
	ディスク障害などハードウェアトラブルによる情報消失	バックアップの実施	バックアップの周期を短く
	保存ミスなど，データの取り扱い不全による情報消失	バックアップで保護 / 研修による扱いの徹底 / ユーザの権限を細分化	ユーザの権限を細分化し，重要なファイルを守る。 / バックアップの実施

業務停止関連
	サーバ，システム等のダウンによる業務停止	サーバ等のシステムチェックを常時実施 / ディスクのＡｌｅｒｔ装置の導入 / バックアップ用のシステムを持つ	システムのチェックを定期的に実施

	停電による業務停止	ＵＰＳシステムの整備 / 発電システムを持つ	UPSシステムの整備
	システムの誤用など人為的ミスによる業務停止	基幹システムを扱えるユーザの限定 / 監視システムで，異常の検知	基幹システムを扱うユーザの限定 / 監視システムの導入

情報社会に参画する態度関連

	ファイル交換ソフトなどの違法利用	使用禁止規定を設ける / 利用をチェックするシステムを導入	使用禁止規定を設ける / 使用をチェックするシステムを導入する
	アカウントの不正利用	アカウントの管理についての研修 / 生体認証の導入 / 罰則規定	アカウントの管理についての研修 / 罰則規定を設ける

## リスク対応策_記入例１_定期考査問題_
資料番号：ｈ３２
	リスク対応策検討シート

	定期考査問題
	管理者	保存形態	公開の有無	公開の範囲	主な記載内容	重要度	守る対象の必要度
	教務主任	紙(プリント) / ファイルサーバ			試験問題	大	大

リスク名		考えられる対応策	採用する対応策
個人情報保護関連	個人所有パソコンの盗難，紛失による漏洩	個人PCの持ち込み禁止 / 罰則規定を設ける	個人PCの持ち込み禁止
	ＵＳＢメモリ等のメディアの盗難，紛失での漏洩	暗号化の義務づけ / 認証式のメディアの導入 / 持ち出し禁止の規定	暗号化の義務づけ / 認証式メディアを利用
	学校Webページへの個人情報掲載による漏洩	学校WebへのFTPアカウントの管理 / 公開のチェック	FTPアカウントの管理
	メールご送信による漏洩	フリーメールの利用制限 / 研修による扱いの徹底 / 添付のできないメールツールの採用	フリーメールの利用制限

	情報機器処分時のデータ消し忘れによる漏洩	廃棄時の扱いマニュアル作成 / 廃棄時のデータチェック	廃棄時の扱い手順を規定

	個人認証におけるなりすましによる漏洩	アカウントの管理についての研修 / 生体認証の導入	アカウントの管理義務を明確にする

	ディスプレー盗み見による漏洩	スクリーンセーバの導入 / 離籍時のロックシステム / スクリーンフィルタによる視野角制限	離籍時のロックシステムを導入
	教職員による意図的な漏洩	研修の実施と義務づけ / 罰則規定を設ける	悉皆研修を行い，その中で服務規程に触れる
	データの不適切な廃棄による漏洩	廃棄時の扱いマニュアル作成 / 廃棄時のデータチェック	廃棄時のマニュアル作成

情報消失関連の脅威	個人所有パソコンの盗難，紛失による喪失	個人PCの持ち込み禁止 / 罰則規定を設ける	個人PCの持ち込み禁止
	ＵＳＢメモリ等のメディアの盗難，紛失での喪失	ファイルサーバ上でデータ管理	ファイルサーバ上でデータを一括管理する

	突然の電源断などによる情報喪失	ＵＰＳシステムの整備 / データを置くファイルサーバの保護	UPSシステムの整備
	メディアの損傷などによる情報喪失	バックアップの実施	バックアップの実施

	誤消去等，人為的なトラブルによる情報消失	バックアップの世代管理 / 研修による扱いの徹底 / ユーザ権限の設定	世代管理して，被害を最小限に止める
	ディスク障害などハードウェアトラブルによる情報消失	バックアップの実施	バックアップの周期を短く
	保存ミスなど，データの取り扱い不全による情報消失	バックアップで保護 / 研修による扱いの徹底 / ユーザの権限を細分化	ユーザの権限を細分化し，重要なファイルを守る。 / バックアップの実施

業務停止関連
	サーバ，システム等のダウンによる業務停止	サーバ等のシステムチェックを常時実施 / ディスクのＡｌｅｒｔ装置の導入 / バックアップ用のシステムを持つ	システムのチェックを定期的に実施

	停電による業務停止	ＵＰＳシステムの整備 / 発電システムを持つ	UPSシステムの整備
	システムの誤用など人為的ミスによる業務停止	基幹システムを扱えるユーザの限定 / 監視システムで，異常の検知	基幹システムを扱うユーザの限定 / 監視システムの導入

情報社会に参画する態度関連

	ファイル交換ソフトなどの違法利用	使用禁止規定を設ける / 利用をチェックするシステムを導入	使用禁止規定を設ける / 使用をチェックするシステムを導入する
	アカウントの不正利用	アカウントの管理についての研修 / 生体認証の導入 / 罰則規定	アカウントの管理についての研修 / 罰則規定を設ける

## リスク対応策_フォーマット２_
資料番号：ｈ３２
	スク対応策検討シート（フォーマット２）	想定されるリスクへの対応策をあげ、実際に採用する対応策を決定します。

リスク名		考えられる対応策	採用する対応策
個人情報保護関連

情報消失関連の脅威

業務停止関連

情報社会に参画する態度関連

## リスク対応策_記入例２_
資料番号：ｈ３２
	スク対応策検討シート（フォーマット２）	想定されるリスクへの対応策をあげ、実際に採用する対応策を決定します。

リスク名		考えられる対応策	採用する対応策
個人情報保護関連	個人所有パソコンの盗難，紛失による漏洩	個人PCの持ち込み禁止 / 罰則規定を設ける	個人PCの持ち込み禁止
	ＵＳＢメモリ等のメディアの盗難，紛失での漏洩	暗号化の義務づけ / 認証式のメディアの導入 / 持ち出し禁止の規定	暗号化の義務づけ / 認証式メディアを利用
	学校Webページへの個人情報掲載による漏洩	学校WebへのFTPアカウントの管理 / 公開のチェック	FTPアカウントの管理
	メールご送信による漏洩	フリーメールの利用制限 / 研修による扱いの徹底 / 添付のできないメールツールの採用	フリーメールの利用制限

	情報機器処分時のデータ消し忘れによる漏洩	廃棄時の扱いマニュアル作成 / 廃棄時のデータチェック	廃棄時の扱い手順を規定

	個人認証におけるなりすましによる漏洩	アカウントの管理についての研修 / 生体認証の導入	アカウントの管理義務を明確にする

	ディスプレー盗み見による漏洩	スクリーンセーバの導入 / 離籍時のロックシステム / スクリーンフィルタによる視野角制限	離籍時のロックシステムを導入
	教職員による意図的な漏洩	研修の実施と義務づけ / 罰則規定を設ける	悉皆研修を行い，その中で服務規程に触れる
	データの不適切な廃棄による漏洩	廃棄時の扱いマニュアル作成 / 廃棄時のデータチェック	廃棄時のマニュアル作成

情報消失関連の脅威	個人所有パソコンの盗難，紛失による喪失	個人PCの持ち込み禁止 / 罰則規定を設ける	個人PCの持ち込み禁止
	ＵＳＢメモリ等のメディアの盗難，紛失での喪失	ファイルサーバ上でデータ管理	ファイルサーバ上でデータを一括管理する

	突然の電源断などによる情報喪失	ＵＰＳシステムの整備 / データを置くファイルサーバの保護	UPSシステムの整備
	メディアの損傷などによる情報喪失	バックアップの実施	バックアップの実施

	誤消去等，人為的なトラブルによる情報消失	バックアップの世代管理 / 研修による扱いの徹底 / ユーザ権限の設定	世代管理して，被害を最小限に止める
	ディスク障害などハードウェアトラブルによる情報消失	バックアップの実施	バックアップの周期を短く
	保存ミスなど，データの取り扱い不全による情報消失	バックアップで保護 / 研修による扱いの徹底 / ユーザの権限を細分化	ユーザの権限を細分化し，重要なファイルを守る。 / バックアップの実施

業務停止関連
	サーバ，システム等のダウンによる業務停止	サーバ等のシステムチェックを常時実施 / ディスクのＡｌｅｒｔ装置の導入 / バックアップ用のシステムを持つ	システムのチェックを定期的に実施

	停電による業務停止	ＵＰＳシステムの整備 / 発電システムを持つ	UPSシステムの整備
	システムの誤用など人為的ミスによる業務停止	基幹システムを扱えるユーザの限定 / 監視システムで，異常の検知	基幹システムを扱うユーザの限定 / 監視システムの導入

情報社会に参画する態度関連

	ファイル交換ソフトなどの違法利用	使用禁止規定を設ける / 利用をチェックするシステムを導入	使用禁止規定を設ける / 使用をチェックするシステムを導入する
	アカウントの不正利用	アカウントの管理についての研修 / 生体認証の導入 / 罰則規定	アカウントの管理についての研修 / 罰則規定を設ける