## リスク対応策検討シート
資料番号：ｋ３２
リスク対応策検討シート
リスク名 |  | 考えられる対応策 | 採用する対応策
個人情報保護関連
情報消失関連の脅威
業務停止関連
情報社会に参画する態度関連

## リスク対応策検討シート（記入例）
資料番号：ｋ３２
リスク対応策検討シート（記入例）
リスク名 |  | 考えられる対応策 | 採用する対応策
個人情報保護関連 | 個人所有パソコンの盗難，紛失による漏洩 | 個人PCの持ち込み禁止 罰則規定を設ける | 個人PCの持ち込み禁止
| ＵＳＢメモリ等のメディアの盗難，紛失での漏洩 | パスワード設定の義務づけ 暗号化の義務づけ 認証式のメディアの導入 持ち出し禁止の規定 | パスワード設定の義務づけ 暗号化の義務づけ 認証式メディアを利用
| メールご送信による漏洩 | フリーメールの利用制限 研修による扱いの徹底 添付のできないメールツールの採用 | フリーメールの利用制限
| 情報機器処分時のデータ消し忘れによる漏洩 | 廃棄時の扱いマニュアル作成 廃棄時のデータチェック | 廃棄時の扱い手順を規定
| 個人認証におけるなりすましによる漏洩 | アカウント，パスワードの管理について の研修 生体認証の導入 | アカウント，パスワードの管理義務を 明確にする
| ディスプレー盗み見による漏洩 | スクリーンセーバの導入 離籍時のロックシステム スクリーンフィルタによる視野角制限 | 離籍時のロックシステムを導入
| 教職員による意図的な漏洩 | 研修の実施と義務づけ 罰則規定を設ける | 悉皆研修を行い，その中で服務規程に触れる
情報消失関連の脅威 | 個人所有パソコンの盗難，紛失による喪失 | 個人PCの持ち込み禁止 罰則規定を設ける | 個人PCの持ち込み禁止
| ＵＳＢメモリ等のメディアの盗難，紛失での喪失 | ファイルサーバ上でデータ管理 | ファイルサーバ上でデータを一括管理する
| 突然の電源断などによる情報喪失 | ＵＰＳシステムの整備 データを置くファイルサーバの保護 | UPSシステムの整備
| メディアの損傷などによる情報喪失 | バックアップの実施 | バックアップの実施
| 誤消去等，人為的なトラブルによる情報消失 | バックアップの世代管理 研修による扱いの徹底 ユーザ権限の設定 | 世代管理して，被害を最小限に止める
| ディスク障害などハードウェアトラブルによる情報消失 | バックアップの実施 | バックアップの周期を短く
| 保存ミスなど，データの取り扱い不全による情報消失 | バックアップで保護 研修による扱いの徹底 ユーザの権限を細分化 | ユーザの権限を細分化し，重要なファイル を守る。 バックアップの実施
業務停止関連 | サーバ，システム等のダウンによる業務停止 | サーバ等のシステムチェックを常時実施 ディスクのＡｌｅｒｔ装置の導入 バックアップ用のシステムを持つ | システムのチェックを定期的に実施
| 停電による業務停止 | ＵＰＳシステムの整備 発電システムを持つ | UPSシステムの整備
| システムの誤用など人為的ミスによる業務停止 | 基幹システムを扱えるユーザの限定 監視システムで，異常の検知 | 基幹システムを扱うユーザの限定 監視システムの導入
情報社会に参画する態度関連 | アカウントの不正利用 | アカウント，パスワードの管理についての研修 生体認証の導入 罰則規定 | アカウント，パスワードの管理についての研修 罰則規定を設ける